## Slide 2: Result
Base Case: no DS DR
DS size: 15 MW
DL Level: 50%
DR Level: 0%
 |  | WP | TS Cost | DS Cost
 |  | 29% | 8798 | 1697

## Slide 3: Result
Different: DL level
DR Level: 30%
DL Level |  | WP | TS Cost | DS Cost
25% |  | 30% | 8568 | 2720
50% |  | 31% | 8771 | 1660
75% |  | 33% | 9110 | 180

## Slide 4: Result
Different: DR level
DR Level: 50%
DR Level |  | WP | TS Cost | DS Cost
15% |  | 30% | 8795 | 1706
30% |  | 31% | 8821 | 1660
45% |  | 33% | 8862 | 1644

## Slide 5
0
1
i
i+1
n
P0
P1
Pi
Pi+1
Pn
p1
pi
Pi+1
pn

## Slide 6
DG
1
2
3
4
5
6

## Slide 7
Upper Level:
TS Unit Commitment
Lower Level:
DS Optimal Dispatch
DS DR
DS
import
DS DR,
import/export
price
Loads
Wind
generators
Loads
DG